## Sheet1
恒盈物业电梯维修报价清单
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单项不含税 控制单价（元） | 不含税 单价（元） | 电梯品牌 | 备注
1 | 外召板 | KLL-MDM811-STEP | 块 | 1 | 340.82 |  | 康力电梯
2 | 通讯板 | KLL-CCU-401 | 块 | 1 | 1458.03
3 | 轿顶通讯板 | KLL-TCU-411 | 块 | 1 | 1452.67
4 | 接口板 | KLA-MJN-756 | 块 | 1 | 1655.36
5 | 指令板 | KLL-ICU-V11B | 块 | 1 | 367.3
6 | 主板 | KLA-MCU-201 | 块 | 1 | 13508.48
7 | 编码器 | E153C925-2048-SA5N2T | 件 | 1 | 2450
8 | 门机盒 | PM-DCU | 件 | 1 | 2344.29
9 | 变压器 | TDB-776-380 | 件 | 1 | 1375.81
10 | 开关电源 | LRS-100-24 | 个 | 1 | 520.11
11 | 电机 | PM61842 | 件 | 1 | 1510
12 | 轿厢风扇 | FB-9B | 台 | 1 | 220
13 | 平层光电 | EU30TD0030DK2P | 个 | 1 | 312.87
14 | 接触器 | SC-E1PH-C | 个 | 1 | 901.34
15 | 接触器 | SC-E02PH20-C | 个 | 1 | 796.67
16 | 接触器 | SC-E02PK20-C | 个 | 1 | 784.17
17 | 涨紧轮组件 | 6201*20*250 | 件 | 1 | 2289.2
18 | 变频器维修 | KLA100D-4015 | 台 | 1 | 3065.78
19 | 接口板维修 | KLA-MJN-756 | 块 | 1 | 3084.96
20 | 稳压电源 | XO5232A099 | 个 | 1 | 305.66 |  | 西奥电梯
21 | 聚氨酯缓冲器 | XOA2311AAD001 | 个 | 1 | 559.08
22 | 门机变频器 | XTA3446ACX121 | 台 | 1 | 1920.68
23 | 应急疏散电池 | XOA7071B208 | 个 | 1 | 511.67
24 | 轿门门刀 | XOA7072AAA680 | 个 | 1 | 1850
25 | 风机 | XOA2371AAC001 | 个 | 1 | 430.78
26 | 控制变压器 | XO5231A227 | 个 | 1 | 777.04
27 | 抱闸接触器 | XO5241E130 | 个 | 1 | 562.54
28 | 涨紧轮开关 | XOA7071B087 | 个 | 1 | 100.53
29 | 整合型轿顶电源 | XO5249B207 | 个 | 1 | 364.19
30 | 限位开关 | XOA3244AGM001 | 个 | 1 | 128.89
31 | 对讲电源 | XO5249B208 | EA | 1 | 666.67
32 | 对讲主机 | XO5249B214 | EA | 1 | 616.67
33 | HLJN三相交流保护 | XO5241A081 | EA | 1 | 223.36
34 | 外呼显示器 | XOA3667AWB001 | EA | 1 | 203.61
35 | 底坑检修盒 | FB-XOA3161BGN001-B59301 | EA | 1 | 486.99
36 | 光幕 | XOA3723ABD005 | EA | 1 | 1294.54
37 | 轿厢显示屏 | XOA2667AJB237 | EA | 1 | 847.83
38 | 机房对讲主机 | XO5249B209 | EA | 1 | 203.85
39 | COP副机 | XO5249B212 | EA | 1 | 140.56
40 | NCB主控制板 | XO5217B011 | EA | 1 | 3697.49
41 | 光电开关 | XO5242E007 | EA | 1 | 1106.7
42 | 语音装置 | XO5249B281 | EA | 1 | 1440.8
43 | 门机皮带 | FB-MJPD-GRDT | EA | 1 | 169.37
44 | RS40-C通讯板（含语音报站） | XO5213A039 | EA | 1 | 697.33
45 | 制动器 | XOG3667AAA266 | EA | 1 | 2949.12
46 | 封星接触器 | XO5241E133 | EA | 1 | 685.87
47 | 门锁 | XOA7072AAA949 | EA | 1 | 248.75
48 | 轿门锁 | XTA3656AAA004 | EA | 1 | 306.37
49 | 编码器线 | XF41302AGA010 | EA | 1 | 559.6
50 | 轿厢缓冲器 | XOA2311AEA001 | EA | 1 | 556.95
51 | 检修盒 | HA26220Q7 | EA | 1 | 352.94
52 | 涨紧装置 | FB-XOA2619ABS001-A25543 | EA | 1 | 1735.66
53 | 主接触器 | HA638Q3 | EA | 1 | 745.28
54 | 抱闸检测开关 | XOA4355MAA1 | EA | 1 | 153.01
55 | 限速器 | XOB2531AAN005 | EA | 1 | 2541.83
56 | 变频器 | XOA7073AAA727 | EA | 1 | 9294.54
57 | 电梯主板 | KLA-MCU-201 | 个 | 1 | 6333.33 |  | 康力电梯
58 | 外呼板 | KLL-MOM811-STEP | 块 | 1 | 298.33
59 | 指令板 | KLL-ICU | 块 | 1 | 368.33
60 | 限速器 | XS101-01 | 套 | 1 | 1933.33
61 | 光幕 | WECO-917L71-AC220 | 套 | 1 | 1316.67
62 | 平层感应开关 | EU30TD0030DK2P | 个 | 1 | 245
63 | 轿厢通讯板 | KLL-CCU-401 | 快 | 1 | 1459.67
64 | 无线对讲 | Monitor room intercom(Bus) 有线对讲 | 套 | 1 | 3493.33
65 | 制动电阻 | 5KW36Ω | 套 | 1 | 1453.33
66 | 应急电源 | RKP220/120-01 | 个 | 1 | 440
67 | 电梯主板 | MCB-C-IFE(协议) | 块 | 1 | 4370 |  | 快意电梯
68 | 外呼板 | HCB-D630 | 块 | 1 | 375
69 | 轿内显示板 | MCTC-D631 | 块 | 1 | 673.33
70 | 指令板 | CTRL80（黑） | 块 | 1 | 666.67
71 | 轿顶板 | CTB-KY（黑） | 块 | 1 | 3400
72 | 轿厢通讯板 | MCTC-IFE(黑) | 块 | 1 | 2010
73 | 外呼按钮 | A3N52401 | 个 | 1 | 94.33
74 | 交流接触器 | SC-E2SP | 个 | 1 | 493.33
75 | 主运行接触器 | MG5-BFDC220V | 个 | 1 | 1660
76 | 轿厢风扇 | FD-1042B | 个 | 1 | 373.33
77 | 断路器 | GV3P73 | 个 | 1 | 2550
78 | 门机变频器 | 展鹏FE-D3000 | 台 | 1 | 4000
79 | 应急电源 | DJW12-4.5 | 只 | 1 | 286.67
80 | 光幕 | 威科WTX | 套 | 1 | 1226.67
81 | 电梯主板 | KM51872464V001 | 块 | 1 | 3976.67 |  | 巨人通力电梯
82 | 外呼板 | A3N84733 | 块 | 1 | 926.67
83 | 轿内显示板 | A3N84727 | 块 | 1 | 466.67
84 | 指令板 | KM51667994V001 | 块 | 1 | 1570
85 | 轿顶板 | KM51872466V001 | 块 | 1 | 3094.54
86 | 轿厢通讯板 | KM51668018V001 | 块 | 1 | 2033.33
87 | 外呼按钮 | A4J141663 | 只 | 1 | 85
88 | 开关电源 | 24V4.5A | 只 | 1 | 543.33
89 | 交流接触器 | DILM9-01C | 只 | 1 | 400
90 | 主运行接触器 | DILM32-01C | 只 | 1 | 1063.33
91 | 轿厢风扇 | FB-9B | 个 | 1 | 300
92 | 变频器 | GCEGDL-4015 | 台 | 1 | 14333.33
93 | 编码器 | XB69443A | 只 | 1 | 2150
94 | 制动电阻 | KM51106100V001/4.5KW/35Ω | 个 | 1 | 1039.23
95 | 检修开关 | 巨人通力 | 个 | 1 | 242
96 | 限速器开关 | 巨人通力 | 个 | 1 | 161.43
97 | 光电开关 | TN·DS-25 | 个 | 1 | 302.73
98 | 行程开关 | 巨人通力 | 个 | 1 | 173.1
99 | 限位开关 | HD/1370 | 个 | 1 | 176.67
100 | 轿门开关 | SEL1-A1Z-J | 个 | 1 | 61.67
101 | 层门门锁 | CR2-AZ | 把 | 1 | 61
102 | 副门锁 | 巨人通力 | 个 | 1 | 58.33
103 | 三角锁 | 巨人通力 | 个 | 1 | 61.67
104 | 操纵箱锁 | 巨人通力 | 把 | 1 | 90.4
105 | 门机变频器 | VVVF | 台 | 1 | 3245.19
106 | 门电动机 | YBP90-6F2 | 台 | 1 | 2190
107 | 门机皮带 | 12mm | 条 | 1 | 168.76
108 | 厅门重锤钢丝绳 | 巨人通力 | 根 | 1 | 110.4
109 | 厅门联动钢丝绳 | 巨人通力 | 根 | 1 | 110.4
110 | 门挂轮 | 56/65/67mm | 只 | 1 | 93.73
111 | 应急电源 | HD-212GK | 个 | 1 | 350
112 | 涨紧轮 | 6201*20*250 | 个 | 1 | 369.41
113 | 光幕 | WECO-957M71-DC24D/GCE | 套 | 1 | 1316.67
114 | 限速器 | XS101-01 | 台 | 1 | 2961.21
115 | 导向轮 | 400*6*8 | 个 | 1 | 2716.67
116 | 曳引轮 | 400*6*8 | 个 | 1 | 3410
117 | 轿厢显示板 | LMBS720-ED-OS | 块 | 1 | 777.4 |  | 奥的斯电梯
118 | 轿厢通讯板 | OTISRS32-PCBA | 块 | 1 | 660
119 | 门机变频器 | D03000 | 台 | 1 | 2834.96
120 | 开关电源 | ELE-200-30S | 个 | 1 | 784.07
121 | 曳引钢丝绳 | 10MM | 米 | 1 | 11.67
122 | 限速器钢丝绳 | 6MM | 米 | 1 | 9.33
123 | 变频器维修 | / | 台 | 1 | 3033.33
124 | 曳引钢丝绳人工 | / | 台 | 1 | 2699.12
125 | 限速器钢丝绳人工 | / | 台 | 1 | 866.67
126 | 不含税小计 |  |  |  |  | 0
127 | 税金（税率 %） |  |  |  |  | 0
128 | 含税总价
注：投标产品的物品项所对应的规格型号如有涉及品牌的，可提供具有同等技术参数、同等质量标准、完全适配本项目电梯的其他品牌产品，不限制品牌来源，如使用替代规格型号的产品，需在备注栏填写相应规格型号。